**[Vybavení](mailto:stanislava.bilkova@hantaly.czybyvení) stomatologické ordinace**

Stomatologická souprava

* elektronicky řízená souprava
* stolek lékaře se šesti nástroji s horním vedením hadic
* ovládání pomocí ovládacího panelu s displejem
* SVĚTELNÁ LED tří funkční stříkačka
* dvě pozice pro světelnou turbínu
* dvě pozice pro LED mikromotor
* LED ultrazvukový odstraňovač zubního kamene
* negatoskop na stolku lékaře
* pneumatická brzda výškového nastavení opěrky hlavy a ramena stolku lékaře
* LED světlo
* LCD monitor
* intraorální kamera
* velké chirurgické sání – systém Metasys
* otočný a odklopný panel asistentky s ovládáním
* celokeramické otočné (odklopné) plivátko
* příprava pro ohřívač vody
* vestavěný zdroj tlakové vody pro chlazení nástrojů
* multifunkční nožní ovladač
* programovatelné křeslo
* libovolné pořadí nástrojů

Separátor amalgámu

Dentální kompresor v odhlučněné skříni vhodný ke stomatologické soupravě

Horkovzdušný sterilizátor

Lékařská židle tvaru sedla s opěrkou

Ordinační židle s opěrkou

Intraorální rentgen

Senzor RVG

Panoramatický rentgen

Uveďte garantovaný čas pro odstranění případné poruchy

Reference